АКТ

проверки готовности (пуска) П/С (башенного крана) в эксплуатацию

(рекомендуемая форма)

г. Москва                                                                                                                                 (дата)

На основании п.п. 138, 139, 140, 141 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 26. 11. 2020 г.   № 461, комиссией, назначенной приказом   №____ от ______ (наименование эксплуатирующей организации) проведена проверка готовности возможности пуска в эксплуатацию ПС: наименование, марка, зав. №_, г/п__, дата  изг., установленного по адресу: ________________

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

- уполномоченный представитель эксплуатирующей организации;

Члены комиссии:

- уполномоченные представители эксплуатирующей организации (не менее 2х);

- уполномоченные представители монтажной организации

- уполномоченные представители экспертной организации (при необходимости)

- уполномоченный представитель федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Комиссия проверила и установила:

1. Разрешение (ордер) на строительство объекта, для монтажа которого будет установлено ПС, № _______ от ___________;

2. Паспорт подъёмного сооружения: имеется;

3. Сертификат (декларация) соответствия: № _______ от   ___________;

4.Установка крана соответствует ветровому району (  ) баллов.

5.Башенный кран соответствует сейсмическим условиям района. (  ) баллов

6. Руководство (инструкция) по эксплуатации ПС: имеется, машинист крана ознакомлен.

7. Акт выполнения монтажных работ крана: имеется № _______ от ___________,

8. Проект производства работ краном: имеется, утв. _ дата. ИТР, машинисты ознакомлены;

9.! Акт сдачи-приемки рельсового пути в эксплуатацию: имеется. №_____дата _;

9.!. Документы, подтверждающие соответствие и работоспособность фундаментов для стационарно установленного башенного крана: проект, акты скрытых работ. (№ _от_____);

11. Полное техническое освидетельствование проведено: Акт         дата

12.   Наладка/Настройка приборов безопасности и систем ограничений в соответствие с ППРк: проведена.  Акт/Протокол № _____ дата _____ Машинист крана ознакомлен

13. Приказ о назначении отв. лиц, обслуживающего персонала: №__   дата____

14. Наличие на объекте СГЗП и тары  по ППРК –  имеется/не имеется

15. Соответствие строительной площадки ППРк: соответствует/не соответствует.

Заключение:

На основании проверки УСТАНОВЛЕНО: башенный кран:  марка,  зав. №___,  дата изг.____на объекте ________________________________,

требованиям промышленной безопасности: соответствует/не соответствует

Выводы: Баш. кран: марка ___, зав. №___, дата изг___.   может/не может быть допущен к эксплуатации в соответствие с паспортными характеристиками.

Инженерно-техническому работнику, ответственному за осуществление производственного контроля Ф.И.О______., (в случае положительного Заключения комиссии), оформить паспорт ПС в установленном порядке и обеспечить контроль за безопасной эксплуатацией башенного крана.

Председатель комиссии: Ф.И.О., подпись

Члены комиссии: Ф.И.О подписи

Примечание: В случае особого мнения одного из членов комиссии оно прикладывается к Акту готовности/пуска крана.

Особое мнение: ____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСЬ