Журнал регистрации отчётов по внутренним аудитам
ООО «Северный терминал»
	№ п/п
	Дата проведения аудита / Дата утверждения отчёта
	Проверяемое подразделение
	Область аудита
	Руководитель группы по аудиту; аудиторы
	Описание несоответствий и рекомендации
	Отметка об устранении

	1
	15.01.2026 / 20.01.2026
	Цех № 3 (котельная)
	СУПБ: организация производственного контроля, эксплуатация оборудования под давлением
	Иванов И.И. (гл. инженер), Петров П.П. (инженер по ПБ)
	Отсутствует график поверки манометров на котлах №1, №2. Рекомендовано утвердить график до 01.02.2026
	График утверждён 28.01.2026 (приказ № 12). Подпись: Иванов И.И.

	2
	12.03.2026 / 18.03.2026
	Склад ГСМ
	СУПБ: готовность к локализации и ликвидации аварий
	Иванов И.И. (гл. инженер), Смирнов С.С. (нач. склада)
	Не проведена учебная тревога по ПЛА за I квартал 2026. Рекомендовано провести до 31.03.2026
	Тренировка проведена 25.03.2026 (акт № 7). Подпись: Смирнов С.С.

	3
	10.06.2026 / 15.06.2026
	Административное здание
	СУПБ: документационное обеспечение, обучение персонала
	Иванов И.И. (гл. инженер), Крылова Е.П. (инженер по ПБ)
	У двух операторов котельной истёк срок аттестации в области ПБ (удостоверения № 123, № 124). Рекомендовано направить на переаттестацию до 01.08.2026
	Направлены на переаттестацию 20.06.2026. Подпись: Крылова Е.П.
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