Журнал регистрации отчётов по внутренним аудитам
ООО «Северный терминал»

| № п/п | Дата проведения аудита / Дата утверждения отчёта | Проверяемое подразделение | Область аудита | Руководитель группы по аудиту; аудиторы | Описание несоответствий и рекомендации | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.01.2026 / 20.01.2026 | Цех № 3 (котельная) | СУПБ: организация производственного контроля, эксплуатация оборудования под давлением | Иванов И.И. (гл. инженер), Петров П.П. (инженер по ПБ) | Отсутствует график поверки манометров на котлах №1, №2. Рекомендовано утвердить график до 01.02.2026 | График утверждён 28.01.2026 (приказ № 12). Подпись: Иванов И.И. |
| 2 | 12.03.2026 / 18.03.2026 | Склад ГСМ | СУПБ: готовность к локализации и ликвидации аварий | Иванов И.И. (гл. инженер), Смирнов С.С. (нач. склада) | Не проведена учебная тревога по ПЛА за I квартал 2026. Рекомендовано провести до 31.03.2026 | Тренировка проведена 25.03.2026 (акт № 7). Подпись: Смирнов С.С. |
| 3 | 10.06.2026 / 15.06.2026 | Административное здание | СУПБ: документационное обеспечение, обучение персонала | Иванов И.И. (гл. инженер), Крылова Е.П. (инженер по ПБ) | У двух операторов котельной истёк срок аттестации в области ПБ (удостоверения № 123, № 124). Рекомендовано направить на переаттестацию до 01.08.2026 | Направлены на переаттестацию 20.06.2026. Подпись: Крылова Е.П. |