В Межрегиональное технологическое управление
                                                                                                            Федеральной службы по экологическому,
                                                                                                                 технологическому и атомному надзору
                                                                                                                                                    (МТУ Ростехнадзора)
                                                                                                                                  Адрес: 163000, г. Архангельск,
                                                                                                                                                    ул. Выдумкина, д. 15

                                                                                                                                 От ООО «Северный терминал»
                                                                                                                  ИНН 2901234567, ОГРН 1082901001234
                                                                                                                                  Адрес: 163045, г. Архангельск,
                                                                                                                                           пр. Промышленный, д. 12
                                                                                                                                                  Тел.: 8 (8182) 45-67-89
                                                                                                                                     E-mail: info@severterminal.ru

ВОЗРАЖЕНИЯ
                                               на акт проверки от 15.05.2026 № 23-А

 В период с 05.05.2026 по 14.05.2026 МТУ Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка ООО «Северный терминал». По результатам проверки составлен акт от 15.05.2026 № 23-А (далее — Акт). С выводами, изложенными в Акте, ООО «Северный терминал» не согласно в части, изложенной ниже.

 По пункту 3 Акта: «Не проведена экспертиза промышленной безопасности сосуда под давлением (рег. № 1234, заводской № 5678) в установленный срок».

 Инспектором не учтено, что заключение экспертизы промышленной безопасности на указанный сосуд было получено 10.04.2026 (экспертная организация ООО «ПромЭксперт», лицензия № 56789). Заключение зарегистрировано в реестре заключений ЭПБ 15.04.2026 за номером 9876-ЭПБ-2026. Копия заключения и выписка из реестра прилагаются.

 По пункту 7 Акта: «Отсутствуют журналы регистрации вводного инструктажа по охране труда и первичного инструктажа на рабочем месте за 2025 год».

 Журналы регистрации вводного и первичного инструктажей за 2025 год были представлены инспектору 12.05.2026 и находятся в материалах проверки. Копии журналов прилагаются к настоящим возражениям.

 На основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 126 Федерального закона № 248-ФЗ,

                                                                             ПРОШУ:
 1. Исключить из Акта проверки от 15.05.2026 № 23-А пункты 3 и 7 как необоснованные.
 2. В остальной части Акт оставить без изменений.

 Приложение: копии подтверждающих документов на ____ л.

 Генеральный директор
 ООО «Северный терминал» ________________ В.К. Рязанцев

 15.05.2026